ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01210, Киев, пр.Героев Сталинграда 12-Г Тел/факс (44)587-81-81 e-mail: temis2005@ukrt.net http://bud.temis.com.ua

«Т Е М И С – Б У Д»

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ без давления 1,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 8 кВт   PL- 190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 8кВт, стандарт | шт | 1 | 1080 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-10 | шт | 1 | 146.3 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
|  | Итого |  | 6 | 1565,3 |

Комплект  без камина                                         485,5 (+91 термозащита =576,5)

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 12 кВт PL-190 1,5 bar

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 12кВт, стандарт | шт | 1 | 1200 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-10 | шт | 1 | 146.3 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
|  | Итого |  | 6 | 1685,5 |

Комплект  без камина                                          485,5(+91термозащита=576,5)

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 15 кВт PL-190 1,5 bar

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 15кВт, стандарт | шт | 1 | 1200 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-15 | шт | 1 | 182.4 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
|  | Итого |  | 6 | 1721,5 |

Комплект без камина                                             521,5(+91термозащита=612,5)

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 19 кВт PL-190 1,5 bar

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 19кВт, стандарт | шт | 1 | 1275 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-20 | шт | 1 | 218.7 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
| 7 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
| 8 | Охлаждающий контур | шт | 1 | 0 |
|  | Итого |  | 8 | 1923,9 |

Комплект  без камина                                                                                       648,9

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 24 кВт PL-190 1,5 bar

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 24кВт, стандарт | шт | 1 | 1345 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-20 | шт | 1 | 218.7 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
| 7 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
| 8 | Охлаждающий контур | шт | 1 | 0 |
|  | Итого |  | 8 | 1993,9 |

Комплект без камина                                                                                       648,9

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 32 кВт PL-190 1,5 bar

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 32кВт, стандарт | шт | 1 | 1525 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Теплообменник LB 31-30 | шт | 1 | 287,8 |
| 4 | Предохранительный клапан (взрывной) 1,5 bar | шт | 1 | 10 |
| 5 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 6 | Расширительный бачок с медным поплавком | шт | 1 | 121 |
| 7 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
| 8 | Охлаждающий контур | шт | 1 | 0 |
|  | Итого |  | 8 | 2243,00 |

Комплект без камина                                                                                        718,00

ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМИНЫ С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ LECHMA

PL-190

| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ (евро) 1.5 bar | СТОИМОСТЬ (евро) 2.5 bar |
| --- | --- | --- |
| СТАНДАРТ 12кВт | 1200 | 1525 |
| СТАНДАРТ 15кВт | 1200 | 1525 |
| СТАНДАРТ 19кВт | 1275 | 1592 |
| СТАНДАРТ 24кВт | 1345 | 1655 |
| СТАНДАРТ 32кВт | 1525 | 1815 |
| ПАНОРАМА 12кВт | 1465 | 1751 |
| ПАНОРАМА 15кВт | 1525 | 1815 |
| ПАНОРАМА 19кВт | 1587 | 1875 |
| ПАНОРАМА 24кВт | 1655 | 1945 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 12 кВт | 1465 | 1751 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 15 кВт | 1525 | 1815 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 19 кВт | 1587 | 1875 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 24кВт | 1655 | 1945 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 12кВт | 1267 | 1555 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 15кВт | 1334 | 1623 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 19кВт | 1395 | 1685 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 24кВт | 1465 | 1751 |
| УГЛОВОЙ КАМИН 8кВт ( просте скло ) | 1080 | 1335 |
| УГЛОВОЙ КАМИН 8кВт ( панорамне скло ) | 1205 | 1465 |
| УГЛОВОЙ КАМИН 8кВт ( призма цельная ) | 1205 | 1465 |
| УГЛОВОЙ КАМИН 8кВт ( призма раздельная ) | 1145 | 1395 |
| ДВУСТОРОННИЙ КАМИН 15кВт ( стандарт ) | 1895 | - |
| ДВУСТОРОННИЙ КАМИН 19кВт ( стандарт ) | 1965 | - |
| ДВУСТОРОННИЙ КАМИН 15кВт ( панорама ) | 2215 | - |
| ДВУСТОРОННИЙ КАМИН 15кВт ( призма цельная) | 2215 | - |
| ДВУСТОРОННИЙ КАМИН 15кВт (призма раздельная ) | 2105 | - |
| ЭКСКЛЮЗИВ (стандарт )22 кВт | 2000 | 2000 |
| ЭКСКЛЮЗИВ (цельное угловое стекло )22 кВт | 2675 | 2675 |
| ЭКСКЛЮЗИВ (раздельное угловое стекло )22 кВт | 2515 | 2515 |

| СТАНДАРТ ЛЮКС 12 кВт | 1540 | 1820 |
| --- | --- | --- |
| СТАНДАРТ ЛЮКС 15 кВт | 1540 | 1820 |
| СТАНДАРТ ЛЮКС 19 кВт | 1635 | 1915 |

ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМИНЫ С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ LECHMA

PL-190 PLUS

| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ (евро) 1.5 bar | СТОИМОСТЬ (евро) 2.5 bar |
| --- | --- | --- |
| ПАНОРАМА 15кВт | 1785 | 2005 |
| ПАНОРАМА 19кВт | 1845 | 2065 |
| ПАНОРАМА 24кВт | 1905 | 2135 |
| ПАНОРАМА 32кВт | 2165 | 2455 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 15 кВт | 1785 | 2005 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 19 кВт | 1845 | 2065 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 24 кВт | 1905 | 2135 |
| ПРИЗМА ЦЕЛЬНАЯ 32 кВт | 2165 | 2455 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 15кВт | 1555 | 1785 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 19кВт | 1625 | 1845 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 24кВт | 1685 | 1905 |
| ПРИЗМА РАЗДЕЛЬНАЯ 32кВт | 1875 | 2105 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ с давлением 2,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 12 кВт PL-190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 12кВт, стандарт, 6мм | шт | 1 | 1525 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Предохранительный клапан (взрывной) 2,5 bar | шт | 1 | 12 |
| 4 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 5 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
|  | Итого |  | 5 | 1827,2 |

Комплект  без камина                                                                                       311,2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ с давлением 2,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 15 кВт PL-190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 15кВт, стандарт, 6мм | шт | 1 | 1525 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Предохранительный клапан (взрывной) 2,5 bar | шт | 1 | 12 |
| 4 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 5 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
|  | Итого |  | 5 | 1827,2 |

Комплект без камина                                                                                       311,2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ с давлением 2,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 19 кВт PL-190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 19кВт, стандарт 6мм | шт | 1 | 1592 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Предохранительный клапан (взрывной) 2,5 bar | шт | 1 | 12 |
| 4 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 5 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
|  | Итого |  | 5 | 1903,4 |

Комплект  без камина                                                                                       311,2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ с давлением 2,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 24 кВт PL-190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 24кВт, стандарт, 6мм | шт | 1 | 1655 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Предохранительный клапан (взрывной) 2,5 bar | шт | 1 | 12 |
| 4 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 5 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
|  | Итого |  | 5 | 1966,2 |

Комплект без камина                                                                                       311,2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СИСТЕМУ с давлением 2,5 бар    КАМИНА С ВОДЯНОЙ  РУБАШКОЙ LECHMA (КАМИН И АКСЕССУАРЫ) СТАНДАРТ 32 кВт PL-190

| № | НАЗВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ. | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камин с водяной рубашкой, 32кВт, стандарт, 6мм | шт | 1 | 1815 |
| 2 | Стояк под камин | шт | 1 | 28,2 |
| 3 | Предохранительный клапан (взрывной) 2,5 bar | шт | 1 | 12 |
| 4 | Автоматика RT-08P Kominek LUX | шт | 1 | 180 |
| 5 | Термозащита | шт | 1 | 91 |
|  | Итого |  | 5 | 21126,2 |

Комплект без камина                                                                                        311,2